汕环陆河审〔2020〕27号

陆河县液化石油气储配站建设项目

环境影响报告表的批复

陆河县液化石油气储配站：

你单位报来的《陆河县液化石油气储配站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于陆河县河田镇河东回龙凹，其中心位置地理坐标为东经115.669837,北纬23.310467。项目总投资1000万元，环保投资20万元，总占地面积5500平方米，建筑面积580平方米，本项目主要储存以及充装液化石油气，设有100m3液化石油气地上卧式储罐1个，50m3液化石油气地上卧式储罐1个，3.5m3残液罐1个。项目年充装800吨液化石油气。根据《报告表》的评价结论，在项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点进行建设，落实《报告表》提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目运营期生活污水处理后回用于厂区周边农田灌溉，水质应满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)中水作标准要求。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入自建污水处理设施处理后引入项目周边林地进行灌溉。

（二）严格落实大气污染防治措施。液化石油气装卸、充装、抽残过程中应采取有效措施，减少挥发性有机物的无组织排放。项目运营期非甲烷总烃、汽车尾气无组织执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。备用柴油发电机尾气经收集后通过不低于15米高排气筒排放，各污染物浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目方应做好固定设备隔音降噪等措施，应严格厂区运输车辆管理，合理安排运输时间，避免车辆夜间运输作业噪声扰民。确保项目运营期噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置措施。项目产生的生活垃圾交由环卫部门清运处理；废钢瓶送厂家进行回收；危废交由有资质的公司处理。同时应严格遵守《广东省固体废物污染环境防治条例》对固废污染防治的规定，落实固废的各项污染防治措施，防止收集、转运过程中造成二次污染。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

七、项目环境保护“三同时”监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

八、项目应服从城镇规划建设，涉及自然资源、林业等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。

汕尾市生态环境局陆河分局

2020年12月10日

公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆河分局执法大队、深圳市能达环保科技技术有限公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室            2020年12月10日印发（共印4份）