汕环陆河审〔2020〕28号

关于陆河惠民精神康复医院建设项目

环境影响报告表的批复

陆河惠民精神康复医院有限公司：

你单位报来的《陆河惠民精神康复医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于陆河县城南开发区环城路口（项目中心位置经纬度为：115.648543,23.269980）。总投资400万元，占地面积为2689.99㎡，总建筑面积为5013.20㎡；其中门诊综合楼占地面积255.8㎡，建筑面积1560.52㎡，住院楼占地面积645㎡，建筑面积3279㎡，隔离病房占地面积174.2㎡，建筑面积174.2㎡。编制床位数为120张，项目诊疗科目包括：精神科（精神病专业、精神卫生专业、精神康复专业、临床心理专科。药物依赖专业，社区防治专业），内科，中医科，中西医结核科，医学检验科，医学影像科（心电诊断专业，X线诊断专业，超声诊断专业，脑电及脑血流图诊断专业，神经肌肉电图专业）。医院面向社会公众，提供门诊和住院服务，诊疗时间为全天24小时，全年365天，日门诊量约10人次/日，最大住院人数为120人。根据《报告表》的评价结论，在项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点进行建设，落实《报告表》提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）项目施工、设备安装期间应采取有效措施控制扬尘污染，确保施工扬尘排放符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放限值；合理安排安装工序，采用低噪声设备并采取隔声降噪等措施控制噪声污染，确保施工期厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);及时分类清理设备安装产生的固体废物，切实维护周边环境。

（二）项目产生的生活废水和医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中的预处理标准。

（三）项目运营期污水处理设备产生的废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3 污水处理设备周边大气污染物最高允许浓度”；生活垃圾臭气浓度及医疗废物暂存间臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）恶臭污染物厂界限值二级标准的要求；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中相应的排放限值。

（四）项目方应做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目西北侧临G235国道区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

（五）项目产生的生活垃圾、餐厨垃圾、废包装物交由环卫部门清运；废油脂交由专业回收单位回收处理；医疗废物、检验废液、污水处理站污泥定期交由具有相关危险废物资质的单位处理。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。项目环境保护“三同时”应接受各级生态环境主管部门的监督管理。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

七、项目涉及其他应行政许可事项的，应按照相关法律法规规定取得许可后方可建设或运营。项目应服从城镇规划建设，涉及自然资源、林业等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。

汕尾市生态环境局陆河分局

2020年12月21日

公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆河分局执法大队、 深圳市景泰荣环保科技有限公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室             2020年12月21日印发（共印4份）