汕环陆河审〔2020〕16号

陆河县陆城汽车售后服务有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

陆河县陆城汽车售后服务有限公司：

你公司报来的《陆河县陆城汽车售后服务有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于陆河县河田镇溪东村城南工业区腾飞石材门市（中心地理坐标：115°38'54"E，23°16'8"N），总投资100万元，环保投资10万元。项目租用已建成厂房进行生产，占地面积为4000m2，建筑面积为1040.6 m2，主要建设内容为生产车间、喷漆房、办公区、仓库、食堂。项目主要从事汽车美容和二类机动车维修，年维修汽车2000台次，其中有喷漆工艺的400台次，年汽车美容1200台次。本项目员工14人，厂内不设食宿，年工作300天，每天工作8小时。根据《报告表》的评价结论，在项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点进行建设，落实《报告表》提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）项目设备安装期间应采用低噪声设备并采取隔声降噪等措施控制噪声污染，确保施工期厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；及时分类清理设备安装产生的固体废物，切实维护周边环境。

（二）项目运营期生活污水经三级化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后由废水排放口2排入市政管网，通过市政污水管道排入陆河大坪水质净化厂处理；车间地面冲洗废水、洗车废水经自建污水处理设施处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2新建企业污染物间接排放浓度限值后由废水排放口1排入市政污水管道，通过市政污水管道排入陆河大坪水质净化厂处理。

（三）项目运营期焊接烟尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值；汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16207-1996）表2无组织排放限值；干磨粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控点排放浓度限值；喷漆工序、烤漆工序产生的有机废气有组织排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）第Ⅱ时段排放浓度限值，未收集处理的VOCs无组织排放执行《表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准》（DB44/816-2010）第Ⅱ时段无组织监控浓度限值，厂内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的排放限值；喷漆过程中产生的漆雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。

（四）项目运营期应做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）项目运营期产生的废零部件、废旧轮胎、废包装材料交由废品回收商回收处理；清掏污泥、沉降粉尘、生活垃圾交由环卫部门清运处理；废机油、废旧电池、废活性炭、废过滤棉、废包装桶、废UV灯管、废液压油收集到厂内危废房后委托有危险废物回收处理资质的公司进行处置。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。

五、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

六、项目环境保护“三同时”监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

七、项目应服从城镇规划建设，涉及自然资源、林业等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。

汕尾市生态环境局陆河分局

2020年6月9日

公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆河分局执法大队、   深圳市景泰荣环保科技有限公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室                 2020年6月9日印发