汕环陆河审〔2020〕18号

陆河县河口镇中心卫生院（陆河县第二人民

医院）建设项目环境影响报告表的批复

陆河县河口镇中心卫生院（陆河县第二人民医院）：

你单位报来的《陆河县河口镇中心卫生院（陆河县第二人民医院）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，现批复如下：

一、陆河县河口镇中心卫生院（陆河县第二人民医院）位于汕尾市陆河县河口镇人民路227号（中心点经纬度为北纬23°10'45.72"，东经115°36'21.62"），总投资310万元，占地面积4579.7m2，建筑面积3420m2，内设有内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、麻醉科、中医科、中西医结合科、医学影像科、医学检验科、预防保健科等15个业务科室，并设置医教股、护理部、人秘股、信息统计股、院感股、计财股等6个行政股室，设置病床120张，门诊日接诊量约为150人。项目年营运时间365天，配备医护人员60人，后勤行政人员10人。项目提供职工宿舍供职工午间休息和夜间值班，员工不在院内住宿；南楼3楼设职工食堂，为职工提供午餐和晚餐。根据《报告表》的评价结论，在项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点进行建设，落实《报告表》提出的各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标的前提下，其建设从环境保护角度可行。

二、建设单位应认真落实《报告表》提出的各项污染物防治措施和建议，并重点做好以下工作：

（一）项目生活污水经三级化粪池预处理、食堂含油污水经隔油隔渣池预处理后与医疗废水汇合进入医院自建的一体化医疗废水处理设备进行处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后，通过市政管网排入河口镇污水处理厂进一步处理。

（二）项目通过加强通风、定期消毒、开启紫外光灯照射杀菌，减少病原微生物气溶胶排放。油烟废气经油烟净化装置处理后由专用烟道引至屋顶高空排放，参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18438-2001）小型标准的要求。医疗废水处理站产生的废气经采用一体化设备且加盖密闭运行，在废水处理站周边进行植被绿化，定期喷洒除臭剂等措施，污水站臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3周边大气污染物最高允许浓度的要求。医疗废物暂存室产生的臭气经过除臭处理、加强通风等措施衰减后，臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）恶臭污染物厂界限值二级标准的要求。

（三）项目方应做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目所在的南边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的4类标准，其余边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目产生的生活垃圾交由环卫部门清运；废油脂交由专业回收单位回收处理；医疗废物、污水处理站污泥定期交由具有相关危险废物经营许可证的单位处理。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

七、项目环境保护“三同时”监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

八、项目应服从城镇规划建设，涉及自然资源、林业等其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。

汕尾市生态环境局陆河分局

2020年7月14日

公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆河分局执法大队、 内蒙古天皓环境评价有限责任公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室                 2020年7月14日印发