汕环陆河审〔2024〕1号

关于陆河县正辉新型装饰材料生产项目

环境影响报告表的批复

汕尾市正辉新型材料科技有限公司：

你单位报来的《陆河县正辉新型装饰材料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关资料收悉。经审查，批复如下：

一、陆河县正辉新型装饰材料生产项目租用汕尾市陆河县河口镇新河工业区装饰大道豪顶工业园区2号厂房，租赁面积4200m2，主要从事仿木天花线条、仿木配件生产，分别年产4万件、1万件。总投资200万元，环保投入20万元。项目员工人数为25人，每班工作8小时，每年工作300天，均不在项目内食宿。

我局委托粤风环保（广东）股份有限公司对《报告表》进行了技术评估，出具的评估意见认为，《报告表》环境编制依据较充分，内容全面，环境保护目标明确，评价标准合适，工程分析较清楚，环境现状及环境影响分析基本符合相关技术要求，提出的污染防治措施总体可行，评价结论总体可信。

- 项目应严格按照《报告表》中确定的地点、规模、方式进行建设，严格执行有关法律法规规定，认真落实《报告表》提出的各项环保措施，并重点做好以下环境保护工作：

（一）废水

根据《报告表》，本项目产生的废水主要为生活污水、生产废水（打磨喷淋废水、打磨水帘柜废水、喷漆水帘柜废水、喷漆喷淋废水）。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政污水管网排入河口镇污水处理厂集中处理。打磨喷淋水、打磨水帘柜废水循环使用不排放。喷漆水帘柜废水、喷漆喷淋废水属于危险废物，交由具有危险废物处理处置资质单位收运处置。

（二）废气

根据《报告表》，本项目的废气主要为喷漆废气、喷枪擦拭废气、晾干废气、发泡废气、脱模剂废气、打磨废气。

项目喷漆废气（非甲烷总烃、TVOC、颗粒物、臭气浓度）、喷枪擦拭废气（非甲烷总烃、TVOC）、晾干废气（非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度）经“水帘柜+水喷淋+水汽分离器+二级活性炭处理装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃、TVOC有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（速率按50%执行）及无组织排放浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准及表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准的要求。

项目发泡废气（非甲烷总烃、MDI、臭气浓度）、脱模剂废气（非甲烷总烃、臭气浓度）经“二级活性炭处理装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA004）排放。非甲烷总烃有组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的较严值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值的要求；MDI有组织排放《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值的要求；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准及表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准的要求。

项目刨边机打磨废气（颗粒物）经“水喷淋装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA002）排放，平面磨底机打磨废气（颗粒物）经“水帘柜+水喷淋装置”处理后，通过15m高的排气筒（DA003）排放，颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值的要求。

同时，厂区内有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值的要求。

（三）噪声

项目方应做好固定设备隔音降噪等措施，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

（四）固体废物

项目产生的生活垃圾集中堆放，统一交由环卫部门及时清运处置。

一般工业固废主要为废包装材料、边角料、废原料桶、废模具，其中废包装材料、边角料、废原料桶经收集后交专业公司回收处理，废模具由供应商回收处置。一般工业固体废物临时堆场应进行水泥硬化，同时做好防渗漏、防雨淋、防风、防火、防扬尘处理。

废漆桶、废活性炭、废机油、废机油桶、漆渣、含油废抹布、手套、喷漆水帘柜废水、喷漆喷淋废水属于危险废物，交由具有危险废物处理处置资质单位收运处置。危险废物贮存场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关要求，防止造成二次污染。

（五）污染物总量控制指标

大气污染物总量控制：本项目VOCs（含非甲烷总烃）总排放量为0.2598t/a（其中，有组织VOCs 0.167t/a；无组织VOCs 0.0928t/a）。

三、项目运营期应加强环境管理，建立长效管理机制，落实环境风险防范措施，确保环境安全。

四、建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请取得排污许可证或者完成排污登记。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按生态环境保护相关法律法规的规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后项目方可正式投入生产或者使用。项目建设的生态环境保护监督管理工作由汕尾市生态环境局陆河分局执法大队负责。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目环境影响评价文件。自《报告表》批准之日起，如超过五年方决定项目开工建设的，《报告表》应报我局重新审核。

七、项目涉及其他单位或部门事项的，应按相关单位或部门的规定及意见办理。项目涉及其他应行政许可事项的，应按照相关法律法规规定取得许可后方可建设或运营。

汕尾市生态环境局

2024年5月30日

公开方式：主动公开

抄送：汕尾市生态环境局陆河分局执法大队、深圳市创实环保科技有限

公司

汕尾市生态环境局陆河分局办公室  2024年5月30日印发（共印4份）