陆河县城大坪水质净化厂提标改造工程

环境影响评价报告表审批前公示

| 陆河县城大坪水质净化厂提标改造工程环境影响评价报告表审批前公示 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟审批《陆河县城大坪水质净化厂提标改造工程环境影响评价报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示5个工作日(2018年12月18日至2018年12月24日)，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。 联系地址：陆河县环境保护局（陆河县城朝阳路交通局旁），邮编：516700 联系电话：0660-5660658传 真：0660-5660726 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 陆河县城大坪水质净化厂提标改造工程 |
| 建设单位： | 陆河县环境保护局 |
| 建设地点： | 陆河县城东南角大坪 |
| 环评机构： | 北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心 |
| 项目概况： | 该项目位于陆河县城东南角大坪，本次提标改造工程在原有的一期场地上进行不涉及二期用地，提标前后废水处理量不变，主要建设内容为：在污水进入生化系统前，设置消氧池1座；在沉淀池后、消毒池前，新增集水池、二次提升泵房、后生化池、生物滤池各1座；改造现有污泥池，降低回流污泥溶解氧；将原消毒设备更换为ClO2发生器；将现有的压滤系统更换为隔膜压滤系统（含污泥调质），总投资477万元，出水水质标准提标至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与《广东省地方标准—水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准限值要求。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | （一）施工期： 1.主要有施工作业废水、施工车辆清洗废水。本项目产生的施工废水不外排，在施工工地排水口处设置沉砂池，将废水拦截沉淀、隔油处理，回用与生产现场；施工人员生活污水经化粪池处理后，排入污水处理厂处理，不外排。2.主要是设备噪声、机械噪声。施工设备噪声主要是铲车、装载车、电机等噪声；机械噪声主要是装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声，合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，选择低噪声的机械设备；通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低设备噪声。3.主要是项目施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，设置围挡、围栏及防溢座，文明施工。施工期间，公路施工在主要干道、景观地区、繁华区域，其边界应设置高度2.5m以上的围挡。以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。4.施工期固体废物主要包括建筑废土、建筑垃圾，建筑垃圾主要成分为混凝土渣块、砖块、碎玻璃、废金属、废弃的沙石、水泥袋、废编织袋等。建筑垃圾一般不含有害有毒成分，大部分可作为管网填坑的建材利用，不可利用的集中后运去垃圾填埋场处理。 （二）营运期： 1．提标改造后不涉及处理规模的变动，仅提高项目尾水的出水水质，由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准与《广东省地方标准—水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准两者严者提标至到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准两者严者。2.项目建成后产生的大气污染源主要是恶臭。 提标改造工程能提高污水出水水质，会增加一定量的恶臭气体，但增加量不大，并对反应池、污泥处理区等实行密闭操作，在厂界四周设置卫生防护带，种植高大树木形成了绿化带，故预计提标改造后硫化氢、氨气和臭气浓度均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918- -2002) 表4厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度中的二级标准排放限值，厂区恶臭物质对区域大气环境和周围环境敏感点影响不大。 3.运营期产生噪声的设备主要是各类泵和风机。（1）选用先进的低噪声设备，并对主要噪声源进行防噪隔声措施，对室内噪声源做好设备间隔声措施，对室外噪声源加吸声罩，做防震基础等；（2）厂区内的构筑物合理布局，将高噪声设备尽可能布置在厂内管理区的位置；（3）加强厂区内的绿化种植，合理配置绿化植物，利用植物辅助吸声隔声。4.污泥经处理含水率小于60%符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准后，由县垃圾填埋场进行无害化处理；生活垃圾交环卫部门外运处理。设置专门的危废暂存场所并交由有资质的单位回收处理 5. 加强环境管理和宣传教育，提高人民环保意识，搞好区域绿化、美化、净化工作。 |