陆河县祥安殡仪馆建设项目环境影响评价报告表

审批前公示

| 陆河县祥安殡仪馆建设项目环境影响评价报告表审批前公示 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟审批《陆河县祥安殡仪馆建设项目环境影响评价报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示5个工作日(2019年1月23日至2019年1月29日)，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。 联系地址：陆河县环境保护局（陆河县城朝阳路交通局旁），邮编：516700 联系电话：0660-5660658传 真：0660-5660726 听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 陆河县祥安殡仪馆建设项目 |
| 建设单位： | 陆河县民政局 |
| 建设地点： | 陆河县河口镇昂塘村老虎笼 |
| 环评机构： | 湖南景玺环保科技有限公司 |
| 项目概况： | 该项目位于陆河县河口镇昂塘村老虎笼，总投资为11000万元，其中环保投资416万元，规划用地总面积21333m2，总建筑面积15000m2，主要规划有综合办公楼、骨灰楼、祭拜连廊、怀念厅、餐厅与宿舍、接待室休息室、火化车间、焚烧塔、门卫室、停车场等。年平均殡殓业务量2900具（约8具/日）。 |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | （一）施工期： 1施工废水主要来自施工污水（砼拌和系统冲洗废水、含油废水）和暴雨的地表径流。砼拌和系统冲洗废水经沉淀池处理后回用于道路抑尘，含油废水经隔油池除油后也排往沉淀池，隔油池撇出的废油交由有资质的单位处置。2.施工废气主要来源于土方挖掘、回填、外运及现场堆放尘土；建筑材料（水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆场扬尘；货运卡车来往造成的道路扬尘；小型搅拌机产生的扬尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少施工过程中的粉尘影响及缩小施工扬尘扩散范围。3.施工用的机械设备产生噪声的有：机动液压挖掘机、推土机、装载机、空压机、振捣机、切割机等施工机械作业。采用机械设备为低噪声机械设备，合理安排施工时间，避免在午休、夜间高噪声施工；采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。4在施工过程中，产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾。运至建筑废料填埋场统一处理或用于筑路、填坑。弃土除在本工程建设中用做填埋土，其余的弃土外运至指点地点做填埋土；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 （二）运营期： 1.营运期废水主要包括生活污水、殡葬车清洗废水、食堂含油废水。统一收集污水后，采用“生物接触氧化+消毒”一体化生化处理装置处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准后用于周边山林灌溉及绿化，不外排。2.运营期废气主要包括火化机废气、遗物祭品焚烧废气、食堂油烟、停车场汽车尾气。厨房油烟废气通过抽油烟机收集处理后，通过预留的排烟管道引至楼顶高空排放，对周边大气环境影响不大；对进出停车场的机动车辆加强管理，尽量减少机动车尾气排放，做好项目周围环境的绿化工作，减少汽车尾气对项目周围大气环境的影响；项目使用的火化机利用二次燃烧烟气治理系统对火化机废气进行治理。二次燃烧火化机尾气治理系统是专业针对火化机废气的治理措施；焚烧炉车间废气，采用“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”工艺处理焚烧炉废气。“急冷+布袋除尘+活性炭吸附”工艺对焚烧炉烟尘、二噁英的去除效率分别高达99%和93%，处理后SO2、烟尘、NOx、HCl、二噁英排放浓度及排放量均能够确保外排污染物浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中相关指标要求，做到达标排放。3噪声源主要为火化机风机及冷却除尘用水水泵、悼念活动噪声、空调外置机、冷柜制冷机、汽车行驶等。选用低噪声设备，将水泵底座加设减震基础或减震垫，并在风机的管道进出口加装消声器，火化机设备房设吸声材料，采取上述措施并经建筑隔声后，可综合降噪30dB。4. 营运期的固体废物主要包括生活垃圾、除尘沉淀产生的废渣、废活性炭、火化机产生的少量灰渣、污水处理污泥、少量病体医疗废物等。生活垃圾属于一般固体废物进行分类收集后交环卫部门统一处理，日产日清，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，对周围环境产生影响不大。除尘沉淀产生的废渣、火化机产生的少量灰渣、污泥属一般固废，拟交由有资质单位处理。医疗废物、废活性炭属于国家危险废物，拟交由有资质单位处理，5. 加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识，搞好区域绿化、美化、净化工作。 |
| 2019年1月23日 |  |